DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PRZYPADKOM ZRANIEŃ

ZRA PR-2

Podmiot:……………………………………………………………………………………

Procedura postępowania z narzędziami chirurgicznymi

(1)	Ostrza skalpeli należy otwierać bezwzględnie w miejscu otwarcia wskazanym przez producenta ( wyraźnie zaznaczonym na opakowaniu)

(2)	Ostrze umieszcza się na trzonku za pomocą peanu lub imadła.

(a)	Mając założone rękawiczki  mocujemy ostrze w imadle i ostrożnie nakładamy na trzonek.

(3)	Zaleca się stosowanie igieł atraumatycznych, oraz igieł tępych

(4)	Igły chirurgiczne należy wyjmować z opakowania za pomocą igłotrzymatrza

(5)	Skalpele należy zdejmować za pomocą przyrządu do zdejmowania ostrzy chirurgicznych, lub boksu do zdejmowania skalpeli chirurgicznych (niedopuszczalne jest dotykanie skalpeli ręką).

(a)	Przyrząd jednorazowy:

•	należy otworzyć przyrząd i położyć na stabilnej powierzchni następnie umieścić ostrze skalpela w  przeznaczonym miejscu.

•	Zamknąć przyrząd dociskając palcami.

•	 Nacisnąć w zaznaczonym miejscu i uwolnić ostrze pociągając za trzonek.

•	Umieścić przyrząd w pojemniku na odpady medyczne.

(b)	Urządzenie do wielokrotnego użytku lub pean/imadło.

•	Uchwyć ostrze następnie zablokuj zaciśnięte.

•	Podważ ostrze delikatnie przechylając urządzenie / imadło/pean.

•	Wysuń pociągając delikatnie za trzonek

(c)	Boks do zdejmowania ostrz skalpeli chirurgicznych.

•	Wprowadzić ostrze do boksu.

•	Kciukiem lewej ręki nacisnąć przycisk w zaznaczonym miejscu.

•	Uwolnić ostrze pociągając za trzonek.

(6)	Nici chirurgiczne natychmiast po zakończeniu pracy przez lekarza umieścić w pojemniku twardo ściennym używając w tym celu pęsety                        ( niedopuszczalne jest dotykanie igieł ręką)

4.	Narzędzia po zakończeniu pracy przez lekarza natychmiast razem z tacką umieścić w pojemniku dezynfekcyjnym

(1)	W trakcie przygotowywania narzędzi do sterylizacji zachować szczególną ostrożność.

(2)	Podczas pracy należy mieć założone rękawiczki ochronne

5.	Podczas wszystkich czynności należy mieć założone rękawiczki ochronne

6.	Podczas wszystkich czynności należy zachować szczególną ostrożność

Data sporządzenia:…………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedury w podmiocie:…………………………….